Załącznik nr 1

**Wykaz miejscowości objętych zadaniem:**

1. Wymiana opraw w miejscowości: Piotrkowo.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania:

1. Demontażu i utylizacji zużytych opraw - 10 szt.;
2. Montaż (w miejscu zdemontowanych) 10 opraw LED wraz z niezbędnym osprzętem.
3. Wymiana opraw w miejscowości: Żabino-Arguły.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania:

1. Demontażu i utylizacji zużytych opraw - 3 szt.;
2. Montaż (w miejscu zdemontowanych) 3 opraw LED wraz z niezbędnym osprzętem.
3. Wymiana opraw w miejscowości: Zaborowo

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania:

1. Demontażu i utylizacji zużytych opraw - 9 szt.;
2. Montaż (w miejscu zdemontowanych) 9 opraw LED wraz z niezbędnym osprzętem.
3. Wymiana opraw w miejscowości: Waśniewo-Grabowo.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania:

1. Demontażu i utylizacji zużytych opraw - 8 szt.;
2. Montaż (w miejscu zdemontowanych) 8 opraw LED wraz z niezbędnym osprzętem + montaż 2 szt. nowych opraw na istniejących słupach wraz z niezbędnym osprzętem.

**Łączna ilość opraw przeznaczonych do wymiany - 10 szt.**

1. Wymiana opraw w miejscowości: Krusze.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania:

1. Demontażu i utylizacji zużytych opraw - 8 szt.;
2. Montaż (w miejscu zdemontowanych) 8 opraw LED wraz z niezbędnym osprzętem.
3. Wymiana opraw w miejscowości: Kownatki-Falęcino.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania:

1. Demontażu i utylizacji zużytych opraw - 4 szt.;
2. Montaż (w miejscu zdemontowanych) 4 opraw LED wraz z niezbędnym osprzętem.
3. Wymiana opraw w miejscowości: Szczepkowo-Pawełki.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania:

1. Demontaż i utylizacja zużytych opraw - 6 szt.;
2. Montaż (w miejscu zdemontowanych) 6 opraw LED wraz z niezbędnym osprzętem.
3. Wymiana opraw w miejscowości: Szczepkowo-Zalesie.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania:

1. Demontażu i utylizacji zużytych opraw - 9 szt.;
2. Montaż (w miejscu zdemontowanych) 9 opraw LED wraz z niezbędnym osprzętem.
3. Wymiana opraw w miejscowości: Waśniewo-Gwoździe.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania:

1. Demontażu i utylizacji zużytych opraw - 6 szt.;
2. Montaż (w miejscu zdemontowanych) 6 opraw LED wraz z niezbędnym osprzętem.

**Łączna ilość opraw przeznaczonych do wymiany – 65 szt.**