**GT.271.11.2022**

**Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.**

**"STAWIAMY NA SPORT – ETAP II BUDOWY I WYPOSAŻENIA BOISKA W SAFRONCE GMINA JANOWIEC KOŚCIELNY”**

**realizowanego w ramach przyznanej pomocy finansowej Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w konkursie**

**„MAŁE GRANTY NA INFRASTRUKTURĘ SPORTOWĄ W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2022 R.”**

**INWESTOR:**

Gmina Janowiec Kościelny

13-111 Janowiec Kościelny 62

Tel. 89 6262002

e-mail: [gmina@janowiec.com.pl](mailto:gmina@janowiec.com.pl)

**1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonie inwestycji pn.:

**"Stawiamy na sport – etap II budowy i wyposażenia boiska w Safronce gmina Janowiec Kościelny”,** w ramach której należy wykonać następujące zadania:

Zadanie 1: Budowa piłkochwytów

Zadanie 2: Dostawa i montaż wyposażenia boiska

Zadanie 3: Dostawa urządzeń i narzędzi do pielęgnacji murawy

Zadanie 4: Dostawa i montaż lamp solarnych

**1.1 Zamówienie wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:**

45212200-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

**1.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**

**Zadanie 1:** Budowa piłkochwytów na długości 140 metrów i wysokości 5 m (słupki 6m wysokości o średnicy i przekroju 80x80X3 mm malowane proszkowo). Miejsce montażu zaznaczono na wizualizacji planowanego zadania (koncepcja) do ostatecznego ustalenia z Zamawiającym. Słupki piłkochwytów stalowe montowane w tulejach lub w betonowym fundamencie w odstępach nie mniejszych niż 4 m. Słupki na „zakrętach” oraz słupki skrajne wyposażone w wypory. Kolor REAL 6005. Zamontowana siatka w kolorze zielonym, wysokość 5 m o oczku nie większym niż 100x100 mm o grubości splotu minimum 3 mm.

**Zadanie 2:** Dostawa i montaż wyposażenia boiska. W ramach zadania należy dostarczyć i zamontować:

- bramki piłkarskie o wymiarach 5x2m – szt. 2. Bramki aluminiowe montowane na tulejach mocowanych w fundamencie betonowy. Bramki wyposażone w siatkę. Światło bramki wykonane z profilu aluminiowego (120x100 mm) o przekroju owalnym z wewnętrznym użebrowanie przeciwdziałającym odkształceniom, szkielet bramki wykonany z rury stalowej o średnicy 35 mm, zabezpieczony antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe, szkielet mocowany do światła za pomocą stalowych, cynkowanych galwanicznie łączników, składane łuki bramki, umożliwiają łatwe przenoszenie oraz magazynowanie na niewielkiej powierzchni. Odporne na warunki atmosferyczne zapinki oraz zaczepy siatki. Bramki muszą posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 748+A1:2018-04.

- ławka parkowa bez oparcia 150 cm długości na stałe zamontowana w gruncie – 6 szt. Miejsce montażu zaznaczono na wizualizacji planowanego zadania (koncepcja).

**Zadanie 3:** Dostawa urządzeń i narzędzi do pielęgnacji murawy:

- Kosiarka wrzecionowa o parametrach: szerokość koszenia 38 cm, stopniowa skala regulacji wysokości cięcia, zasilana akumulatorem. W komplecie kosiarka, akumulator min. 5Ah oraz ładowarka.

- Wąż elastyczny ze zraszaczem o długości 12,5-50 m – 2 komplety

**Zadanie 4:** Dostawa i montaż lamp solarnych – 2 szt.

Parametry:

* Moc lampy [W] **25W**
* Strumień świetlny lampy [lm] **3250 lm**
* Akumulator **żelowy montowany w gruncie**
* Panel fotowoltaiczny **1x280 poli**
* Typ fundamentu **F120/F150**
* Wysokość słupa **5** **m**
* Czujnik zmierzchu **TAK**
* Autonomia (czas pracy w warunkach niekorzystnych) **do 3-5 dni**
* Tryb załączenia **czujnik zmierzchu + system ściemniania + programator czasu pracy**

Miejsce montażu zaznaczono na wizualizacji planowanego zadania (koncepcja) – możliwa zmiana lokalizacji po uzgodnieniu z zamawiającym.

**1.3 Zamówienie uzupełniające**

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

**1.4 Pozostałe ustalenia**

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia, a także zdobył, na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania przedmiotu zamówienia.

**2 SKŁADANIE OFERT**

**2.1 Termin i miejsce składania ofert:**

Oferty należy złożyć najpóźniej do dnia 3 listopada 2022 roku do godziny 14.00:

- w sekretariacie Urzędu Gminy Janowiec Kościelny (13-111 Janowiec Kościelny 62) lub za pośrednictwem elektronicznych środków przekazu – e-mail: [gmina@janowiec.com.pl](mailto:gmina@janowiec.com.pl), epuap: /281101/SkrytkaESP/

**2.2 Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:**

1)   jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia,

2)   została złożona przez podmiot: powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, lub osobami wykonującymi w i imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy,

3)   została złożona po terminie składania ofert określonym w ogłoszeniu.

**2.3 Pozostałe warunki:**

1. Wykonawca udziela 24 miesiące gwarancji na wybudowane piłkochwyty, na pozostałe elementy – zgodnie z gwarancją producenta (nie krócej jednak niż 24 miesiące)
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych a oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferty wariantowe, jako niespełniające wymogów ogłoszenia zostaną odrzucone.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
6. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
7. Wykonawca ma określić cenę w formie ryczałtu na podstawie dokumentacji technicznej oraz szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.
8. Oferta powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
10. Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres rękojmi za wady fizyczne przedmiotu zamówienia wynosi 60 miesięcy liczony od daty dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego.
11. Do oferty należy dołączyć dokumentację techniczną opisującą parametry urządzeń i wyposażenia, które będzie dostarczone w ramach zamówienia.
12. Za zgodą Zamawiającego może nastąpić fakturowanie częściowe jednak nie więcej niż trzykrotne. W takim przypadku wykonawca dołącza do oferty podział na części ze wskazaniem kwot i terminów wykonania poszczególnych części.
13. Zamawiający nie przewiduje zaliczkowania na poczet przyszłych robót.

**3 OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYBORU OFERTY**

Informacja o wynikach i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszona na stronie internetowej oraz przekazany wykonawcom za pośrednictwem wskazanej w ofercie poczty elektronicznej nie później niż do dnia 4 listopada 2022 roku do godziny 15.00.

**4 TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:**

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 15 grudnia 2022 roku.

**5 KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:**

**5.1  Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:**

Cena ofertowa – 100%.

**5.2 Opis sposobu przyznania punktacji:**

Punkty za kryterium *„cena ofertowa”* zostaną obliczone według wzoru:

Cena oferty najniższej

------------------------------ x 100 = liczba punktów

Cena oferty badanej

Ocenie podlegać będzie wartość brutto zamówienia.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.

**6 INNE POSTANOWIENIA:**

1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zakończeniu prac. Na okoliczność odbioru zostanie sporządzony odpowiedni protokół, który uprawnia do wystawienia faktury za wykonanie zadania.
2. Płatność za wykonane zadanie (inwestycję) lub część zadania wynosi 14 dni od daty otrzymania faktury VAT.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania w sprawie wyboru Wykonawcy bez wyboru żadnej z ofert.

**7 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT ZAMÓWIENIA DOSTĘPNE SĄ:**

W Referacie Gospodarki Terenowej Urzędu Gminy w Janowcu Kościelnym.

Tel. 896262002 lub pod adresem e-mail: [kierownikgt@janowiec.com.pl](mailto:kierownikgt@janowiec.com.pl)

Osoba wyznaczona do kontaktu: Kierownik Referatu Gospodarki Terenowej Pan Mateusz Moszczyński

**ZAŁĄCZNIKI:**

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 – koncepcja zagospodarowania